ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве.

22.12.2022	№ СДА-КА-254-ИЛ/ЛРИ-151

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий разрушающих и других видов испытаний (ИЛ/ЛРИ)

| Организация |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "МКТ-АСДМ" ООО НПФ "МКТ-АСДМ" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 454091, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, офис 1606 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью "Стройдом" ООО "Стройдом" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 672010, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Селенгинская, д. 11, пом. 1 | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнергоСтрой" ООО "ГазЭнергоСтрой" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 29 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью "Центр НК - техдиагностика" ООО "Центр НК" (ПРВ) | 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, д. 5, помещение 1002 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-научная фирма "ЛГ автоматика" ООО ПНФ "ЛГ автоматика" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 109457, Российская Федерация, г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 28, корп. 1, кв. 58 | АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | 115088, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 | Аккредитовать |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью "Металлургический Институт Передовых Технологий" ООО "МИПТ" (ПРВ) | 454084, Российская Федерация, Челябинская обл., г.о. Челябинский, вн. р-н Калининский, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 138, офис 5 | АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | 115088, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 | Аккредитовать |
| 7. Научно-производственный филиал "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра" НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра" (ПРВ) | 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушскинская, д. 65 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 8. Акционерное общество "Соединительные отводы трубопроводов" АО "СОТ" (РСШ) | 456656, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Космонавтов, д. 26 | ООО "Центр НК" | 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, д. 5, пом. 1002 | Аккредитовать |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью "Интех-Диагностика" ООО "Интех-Диагностика" (ПРВ) | 109382, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Люблино, ул. Люблинская, д. 141, помещ. VII, ком. 4Б | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" ООО "НИКА" (ПРВ) | 426011, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 71, кв. 2 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестком" ООО "Инвестком" (ПРВ) | 394016, Российская Федерация, Воронежская обл., г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. Верещатина, д. 23, кв. 2 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 12. Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯНТАРЬ" ООО "ТСК "ЯНТАРЬ" (ПВТ) | 443050, Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, п. Зубчаниновка, шоссе Смышляевское, д. 1 А, литера Б, ком. 21 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 13. Общество с ограниченной ответственностью «АльянсТехСтрой» ООО «АТС» (ПРВ) | 450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, офис 11.1 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью "Айхалтрансгаз" ООО "Айхалтрансгаз" (ПРВ) | 678174, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), м. р-н Мирнинский, г. п. город Мирный, г. Мирный, ш. Чернышевское, д. 21 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 15. Общество с ограниченной ответственностью "Петон Констракшн" ООО "Петон Констракшн" (ПВТ) | 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, дом 44, офис 303 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "НАКС КАЛИНИНГРАД" ООО "НАКС К" (ПВТ) | 236011, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Двинская, д. 91 | ООО "Диагностика" | 460048, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Автоматики, д. 10/3 | Аккредитовать |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "ЕМС" ООО "ЕМС" (ПРВ) | 443110, Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, ул. Мичурина, д. 21А, комната 17, офис 20 | ООО "Самарский Физико-технический центр" | 443083, Российская Федерация, г. Самара , 1-й Безымянный пер., д. 9 | Аккредитовать |
| 18. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ" ООО "ПРЕСТИЖ" (ПРВ) | 115408, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Братеево, ул. Борисовские пруды, д. 32 кв. 82 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью "ТопРемСтрой" ООО "ТРС" (ПРВ) | 196650, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский завод, д. 30, литер С, раб. место № 23 | АО НТЦ "Диагностика" | 455019, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, офис 301 | Аккредитовать |
| 20. Общество с ограниченной ответственностью "ИТЦ "Сертификация" ООО "ИТЦ "Сертификация" (ПРВ) | 400078, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 94 А | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 21. Общество с ограниченной ответственностью "ВСК" ООО "ВСК" (ПРВ) | 665825, Российская Федерация, Иркутская обл., г.о. Ангарский, г. Ангарск, кв-л 94 , д. 14, кв. 6 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью "НДТ-Диагностика" ООО "НДТ-Диагностика" (ПВТ) | 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 79, помещ. 803 | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 23. Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой" АО "НИКИМТ-Атомстрой" (ПВТ) | 127410, Российская Федерация, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр. 2 | АО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А | Аккредитовать |
| 24. Общество с ограниченной ответственностью "СтройГарант" ООО "СтройГарант" (ПРВ) | 450501, Российская Федерация, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с. Булгаково, ул. Кирова, д. 1 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 25. Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕСТРОЙ" ООО "НЕФТЕСТРОЙ" (ПРВ) | 450104, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 34, офис 405 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 26. Общество с ограниченной ответственностью «Берег» ООО «Берег» (ПРВ) | 443041, Российская Федерация, Самарская обл., вн. р-н Ленинский, г. Самара, ул. Ленинская, д. 146, офис 4 | ООО "Самарский Физико-технический центр" | 443083, Российская Федерация, г. Самара , 1-й Безымянный пер., д. 9 | Аккредитовать |
| 27. Общество с ограниченной ответственностью Производственно коммерческая фирма "Еврохим Резинотехника" ООО ПКФ "Еврохим Резинотехника" (ПРВ) | 347942, Российская Федерация, Ростовская обл., г.о. город Таганрог, г. Таганрог, пер. 3-й Новый, д. 46, помещ. подвал №1 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 28. Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Уральский Центр экспертизы промышленной безопасности" ООО "ЮУЦЭПБ" (РСШ) | 454091, Российская Федерация, Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Свободы, д. 155 В, эт. 1 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 29. Общество с ограниченной ответственностью "ОХМ" ООО "Октябрьскхиммаш" (ПРВ) | 452615, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Трудовая, д. 2, к.1 | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 30. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр " Кольский научный центр Российской Академии наук" ГоИ КНЦ РАН (ПРВ) | 184209, Российская Федерация, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 14 | ООО "НОРЭКС" | 241020, Российская Федерация, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29, помещ. IX | Аккредитовать |
| 31. Общество с ограниченной ответственностью "Кургангазспецстрой" ООО "Кургангазспецстрой" (РСШ) | 640007, Российская Федерация, Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, д. 101, стр. 8, офис 303 | ООО "ИКЦ "Арина" | 614010, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 540 | Аккредитовать |
| 32. Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод" ОАО "Уралтрубпром" (ПВТ) | 623107, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 28 | ООО "ИКЦ "Арина" | 614010, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 540 | Аккредитовать |
| 33. Общество с ограниченной ответственностью "ПАРКНЕФТЬ" ООО "ПАРКНЕФТЬ" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 142701, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, г. Видное, ул. Ольховая, д. 9, помещ. 11, ком. 14 | ООО Центр "ПремиумКонсалт" | 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 155 | Аккредитовать |
| 34. Общество с ограниченной ответственностью "Диагностика-Сервис" ООО "Диагностика-Сервис" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул.Монастырская, д.14, оф.369 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 35. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт НЧ" ООО "СтройЭксперт НЧ" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 423838, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.о. город Набережные Челны, г. Набережные Челны, ул. Вторая Береговая, д. 35, кв. 16 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 36. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМО-ИНЖИНИРИНГ" ООО "ТЕРМО-ИНЖИНИРИНГ" (ПРВ) | 446008, Российская Федерация, Самарская обл., г.о. Сызрань, г. Сызрань, ул. Пархоменко, зд. 22, офис 2 | ООО Центр "ПремиумКонсалт" | 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 155 | Аккредитовать |
| 37. Обшество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕГАЗКОНТРОЛЬ" ООО "НГК" (ПРВ) | 446204, Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Куйбышевский, г. Самара, ш. Стромиловское, д. 11, стр. 6, помещ. 32 | ООО Центр "ПремиумКонсалт" | 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 155 | Аккредитовать |
| 38. Общество с ограниченной ответственностью "Санитарно-промышленный испытательно-лабораторный центр" ООО "СПИЛЦ" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 125284, Российская Федерация, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, к. 1, эт. 6, п. 1, ком. 4-10 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 39. Публичное акционерное общество "Т Плюс" Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс" (ПРВ) | 143421, Российская Федерация, Московская обл., г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия", км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 40. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "ВГТУ" (РСШ) | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, Московский проспект, д. 14 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 41. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук ИГД СО РАН (ПВТ) | 630091, Российская Федерация, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 54 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 42. Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОМОДЕЛИНГ ЛАБ" ООО "ПЕТРОМОДЕЛИНГ ЛАБ" (РСШ) | 119270, Российская Федерация, г. Москва, Набережная Лужнецкая, дом 10А, стр. 6, э. 1, пом. II, ком. 5 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 43. Общество с ограниченной ответственностью "ПОВОЛЖЬЕТЕХКОНТРОЛЬ" ООО "ПОВОЛЖЬЕТЕХКОНТРОЛЬ" (ПВТ) | 410056, Российская Федерация, Саратовская обл., г.о. город Саратов, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88, офис 515 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 44. Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" (ПРВ) | 400071, Российская Федерация, г. Волгоград, проспект Ленина, б/н | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 45. Акционерное общество "Группа "Илим" Филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске (ПВТ) | 191025, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 46. Акционерное общество "Строительно-монтажное управление 53" АО "СМУ-53" (ПВТ) | 197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Аптекарский остров, ул. Профессора Попова, д. 23, литера М, помещ. 7-н, офис 1 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 47. Общество с ограниченной ответственностью "КонтрольМонтажСервис" ООО "КМС" (ПРВ) | 625013, Российская Федерация, Тюменская обл., г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 53, корпус 3, кв. 125 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 48. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦНЕФТЕГАЗСТРОЙ" ООО "СПЕЦНЕФТЕГАЗСТРОЙ" (ПРВ) | 352931, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д.2, литер А, каб. 51 | ФГАУ "НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана" | 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, строение 1 | Аккредитовать |
| 49. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" СибГИУ (ПРВ) | 654007, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, зд.42 | ООО "АРЦ НК" | 634034, Российская Федерация, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52 | Аккредитовать |
| 50. Общество с ограниченной ответственностью "Завод промышленной арматуры" ООО "ЗПА" (РСШ) | 644035, Российская Федерация, г. Омск, пр. Губкина, д. 12 | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 51. Закрытое акционерное общество "Южтехмонтаж" ЗАО "Южтехмонтаж" (ПВТ) | 344007, Российская Федерация, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 60 | ООО "Центр Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, пом. II, этаж 4, комн. 55 | Аккредитовать |
| 52. Общество с ограниченной ответственносью "НК ПЛЮС" ООО "НК ПЛЮС" (ПРВ) | 443010, Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Ленинский, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1М, офис 5 | ФГАУ "НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана" | 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, строение 1 | Аккредитовать |

Решение комиссии по аккредитации:

Аккредитовать в Единой системе следующие организации:

| Наименование и тип организации | Область аккредитации |
| --- | --- |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "МКТ-АСДМ" ООО НПФ "МКТ-АСДМ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью "Стройдом" ООО "Стройдом" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания только определение подвижности бетонной смеси, определение средней плотности бетонной смеси, компресионный метод определения объема воздуха или газа, определение водоотделения, определение температуры бетонной смеси 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа только определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, влажности, плотности 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару только определение зернового состава, определение состава дробленых зерен в щебне из гравия, определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания, определение глины в комках, определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм методом визуальной разборки, определение дробимости, определение насыпной плотности, определение водопоглощения горной породы щебня (гравия), определение влажности, определение предела прочности при сжатии горной породы 9.6. Грунты 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава только определение гранулометрического (зернового) состава грунтов ситовым методом 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам только испытание на сжатие 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости кроме определения водонепроницаемости по "мокрому пятну", определения водонепроницаемости по коэффициенту фильтрации, ускоренного метода определения коэффициента фильтрации (фильтратометром) 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) только морозостойкость ускоренным третьим методом 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнергоСтрой" ООО "ГазЭнергоСтрой" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.3.5. Определение водоотделения 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема 9.3.7. Определение предела прочности, конца схватывания, водостойкости, расширения добавок минеральных для цемента, определение ложного схватывания 9.3.8. Химический анализ цементов и материалов цементного производства и определение содержания минеральных добавок 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.18. Полевое определение глубины сезонного оттаивания и промерзания 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.6.21. Полевое определение температуры 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.5. Определение деформаций усадки и ползучести 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.9. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении 9.7.11. Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.9. Заполнители пористые неорганические для строительных работ 9.9.1. Определение средней плотности зерен песка, содержания стеклофазы, водопотребности, водопоглощения крупного заполнителя |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью "Центр НК - техдиагностика" ООО "Центр НК" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.1.11 Паяные соединения металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Динамическое определение твердости 3.10.2. Ультразвуковое определение твердости 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Испытания на прочность при срезе (сдвиге) СТО Газпром 2-2.2-136-2007 |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-научная фирма "ЛГ автоматика" ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью "Металлургический Институт Передовых Технологий" ООО "МИПТ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 7. Научно-производственный филиал "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра" НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра" | 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Проверка работоспособности созданием избыточного давления (опрессовка) и гидравлические испытания давлением инструментов и оборудования для спуска и подъема, устьевого оборудования и фонтанной арматуры, применяемых при добыче нефти и газа ГОСТ Р 51365-2009 8.2. Испытания на прочность и герметичность установки лубрикаторной геофизической УЛГ УЛГ15.00.000 ПМ Установка лубрикаторная геофизическая УЛГ. Программа и методика проведения испытаний на прочность и герметичность |
| 8. Акционерное общество "Соединительные отводы трубопроводов" АО "СОТ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.7. Труб 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью "Интех-Диагностика" ООО "Интех-Диагностика" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" ООО "НИКА" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестком" ООО "Инвестком" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом |
| 12. Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯНТАРЬ" ООО "ТСК "ЯНТАРЬ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 13. Общество с ограниченной ответственностью «АльянсТехСтрой» ООО «АТС» | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью "Айхалтрансгаз" ООО "Айхалтрансгаз" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.7. Труб 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание |
| 15. Общество с ограниченной ответственностью "Петон Констракшн" ООО "Петон Констракшн" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов кроме определения прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.3.4. Определение тепловыделения 9.3.5. Определение водоотделения 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема 9.3.7. Определение предела прочности, конца схватывания, водостойкости, расширения добавок минеральных для цемента, определение ложного схватывания 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа кроме определения наличия органических примесей. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару кроме определения органических примесей и волокон асбеста, минералопетрографического состава, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.6.21. Полевое определение температуры 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля кроме определения адгезии механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) кроме определения морозостойкости (ускоренным дилатометрическим методом, ускоренным структурно-механическим методом) 9.7.12. Определение истираемости бетона (на круге и в барабане истирания) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.12. Дороги автомобильные 9.12.1. Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства 9.12.1.1 Испытания лабораторных образцов, вырубок и кернов, отобранных непосредственно из покрытия или основания |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "НАКС КАЛИНИНГРАД" ООО "НАКС К" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 7. Методы определения содержания элементов 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "ЕМС" ООО "ЕМС" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.4. Лабораторное определение характеристик набухания и усадки 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости, в т.ч. методами: одноплоскостного среза одноосного сжатия трехосного сжатия компрессионного сжатия суффозионного сжатия набухания и усадки для мерзлых грунтов: шариковым штампом среза по поверхности смерзания одноосного сжатия компрессионного сжатия оттаивающих грунтов - методом среза трехосного сжатия 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1 Удельное электрическое сопротивление грунта (УЭС) и средней плотности катодного тока (ПКТ) Инструкция к оборудованию: Измеритель коррозии электрометрический "ЭРМА-1" 9.13.2 Степень агрессивного воздействия грунтов, жидких сред СП 28.13330.2017 ГОСТ 31384-2017 9.13.3 Определение зольности торфа ГОСТ 11306-2013 9.13.4 Определение влаги торфа ГОСТ 11305-2013 9.13.5 Определение степени разложения торфа ГОСТ 10650-2013 9.13.6 Определение рН и плотного остатка водной вытяжки ГОСТ 26423-85 9.13.7 Определение иона сульфата в водной вытяжке ГОСТ 26426-85 9.13.8 Определение иона хлорида в водной вытяжке ГОСТ 26425-85 9.13.9 Определение ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке ГОСТ 26424-85 9.13.10 Определение иона кальция магния в водной вытяжке ГОСТ 26428-85 9.13.11 Определение нитратов по методу ЦИНАО ГОСТ 26488-85 9.13.12 Определение подвижных соединений двух- и трехвалентного железа по Веригиной-Аринушкиной ГОСТ 27395-87 Вода природная (поверхностные, подземные грунтовые воды) 9.13.13 Определение массовой концентрации хлоридов аргентометрическим методом ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 9.13.14 Определение величины рН потенциометрическим методом ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 9.13.15 Определение массовой концентрации кальция титриметрическим методом ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 9.13.16 Определение массовой концентрации сульфат-ионов турбидиметрическим методом и гравиметрическим методом ПНД Ф 14.1:2.159-2000 РД 52.24.483-2005 9.13.17 Определение массовой концентрации гидрокарбонатов титриметрическим методом ПНД Ф 14.1:2:3.99-97 9.13.18 Определение щёлочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов. ГОСТ 31957-2012 9.13.19 Определение общей жёсткости титриметрическим методом ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 9.13.20 Определение массовой концентрации нитрат-ионов фотометрическим методом с салициловой кислотой ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 9.13.21 Определение массовой концентрации сухого остатка гравиметрическим методом ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 9.13.22 Определение массовой концентрации нитрит-ионов фотометрическим методом с реактивом Грисса. ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 9.13.23 Определение массовой концентрации общего железа фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 9.13.24 Определение массовой концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 9.13.25 Определение перманганатной окисляемости титриметрическим методом ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 18. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ" ООО "ПРЕСТИЖ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием кроме статического зондирования 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости только влажности 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.15. Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.13. Определение влажности строительных материалов: 9.11.13.1. диэлькометрическим методом |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью "ТопРемСтрой" ООО "ТРС" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.1.11 Паяные соединения металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости портативными динамическими твердомерами Руководство пользователя 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 20. Общество с ограниченной ответственностью "ИТЦ "Сертификация" ООО "ИТЦ "Сертификация" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу только по Шору 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 21. Общество с ограниченной ответственностью "ВСК" ООО "ВСК" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости по шкалам Роквелла (HRC, HRA, HRB), Супер Роквелла (HRN, HRT), Бринелля (НВ), Виккерса (HV), Шора (HSD,HSC), Лейба (HL), шкалам (SP1, SP2, SP3, SP4) "Твердомер динамический малогабаритный ТДМ-3 ЛИВЕ.415119.015 ТУ"; Руководство по эксплуатации ЛИВЕ.415119.015.00.00 РЭ; Паспор ЛИВЕ.415119.015.00 ПС; Методика проверки ЛИВЕ.415119.015.00 МП 7. Методы определения содержания элементов 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью "НДТ-Диагностика" ООО "НДТ-Диагностика" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 23. Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой" АО "НИКИМТ-Атомстрой" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 24. Общество с ограниченной ответственностью "СтройГарант" ООО "СтройГарант" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости динамическим методом по шкалам Бринелля (НВ), Роквелла (HRC) Руководство по эксплуатации твердомера динамического 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.1.2. Определение эффективности добавок для бетонов и растворов 9.1.3 Испытания смесей сухих строительных 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.5.2. Химический анализ щебня и гравия из плотных горных пород и отходов промышленного производства 9.5.3. Оценка пригодности пород, слагающих месторождения песчано-гравийных материалов, в качестве сырья для производства песка, гравия и щебня при геологической разведке 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.6.28 Определение характеристик сопротивляемости сдвигу грунтов в дорожном строительстве 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.5. Определение деформаций усадки и ползучести 9.7.6. Испытания на выносливость 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.9. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении 9.7.11. Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.15. Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом 9.7.16. Определение толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и изделиях радиационным методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.7.20 Испытания защитных покрытий бетонных и железобетонных конструкций (в том числе адгезии) |
| 25. Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕСТРОЙ" ООО "НЕФТЕСТРОЙ" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 7. Методы определения содержания элементов 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 26. Общество с ограниченной ответственностью «Берег» ООО «Берег» | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.3. Цементы 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема |
| 27. Общество с ограниченной ответственностью Производственно коммерческая фирма "Еврохим Резинотехника" ООО ПКФ "Еврохим Резинотехника" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.10. Здания и сооружения 9.10.10. Измерения шума 9.10.14. Измерения вибрации зданий и сооружений |
| 28. Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Уральский Центр экспертизы промышленной безопасности" ООО "ЮУЦЭПБ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.1.11 Паяные соединения металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С |
| 29. Общество с ограниченной ответственностью "ОХМ" ООО "Октябрьскхиммаш" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 30. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр " Кольский научный центр Российской Академии наук" ГоИ КНЦ РАН | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1. Определение предела прочности горных пород при одноосном сжатии ГОСТ 21153.2-84 9.13.2. Определение предела прочности горных пород при одноосном растяжении ГОСТ 21153.3-85 9.13.3. Определение предела прочности горных пород при срезе со сжатием ГОСТ 21153.5-88 9.13.4. Определение предела прочности горных пород при объемном сжатии ГОСТ 21153.8-88 9.13.5. Определение деформационных характеристик при одноосном сжатии горных пород ГОСТ 28985-91 9.13.6. Определение скорости распространения упругих волн в образцах горных пород ГОСТ 21153.7-75 9.13.7. Определение плотности горных пород ГОСТ 30629-2011 9.13.8. Определение влажности и водопоглщения горных пород ГОСТ 8269.0-97 |
| 31. Общество с ограниченной ответственностью "Кургангазспецстрой" ООО "Кургангазспецстрой" | 1. Механические статические испытания: 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |
| 32. Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод" ОАО "Уралтрубпром" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.7. Труб 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Механические статические и динамические испытания стальных изделий ISO 148-1 ISO 4136 ISO 6892-1 ISO 6892-2 DIN EN ISO 6892-1 DIN EN ISO 6892-2 DIN EN ISO 148-1 ASTM A 370 ASTM E 8/8M ASTM E 23 ASTM E 190 ASTM E 290 8.2. Методы технологических испытаний труб ISO 8492 8.3. Методы измерений твердости стальных изделий ISO 6507-1 DIN EN ISO 6507-1 ASTM E 92 ASTM E 384 8.4. Методы определения содержания элементов в стали ASTM A 751 ASTM E 415 8.5. Методы отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний, химического состова ISO 377 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 7565-81 ГОСТ 30432-96 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.5 Определение времени и степени высыхания 9.11.32.6 Определение условной вязкости 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1. Методы определения прочности адгезии (определение адгезии методом отрыва) ASTM D 4641 (Метод В) ISO 4624 (Метод В) 9.13.2. Метод пределения степени перетира лакокрасочных материалов ГОСТ 31973-2013 |
| 33. Общество с ограниченной ответственностью "ПАРКНЕФТЬ" ООО "ПАРКНЕФТЬ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости переносным твердомером ЭЛИТ-2Д Методика по твердометрии, утв. 09.01.2019, шифр № 1 3.10.2. Измерение твердости переносным твердомером ТЭМП-4 Методика по твердометрии, утв. 09.01.2019, шифр № 2. 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 34. Общество с ограниченной ответственностью "Диагностика-Сервис" ООО "Диагностика-Сервис" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия ГОСТ 22761-77 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.2. Определение балла зерна 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.11 Определение толщины покрытия |
| 35. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт НЧ" ООО "СтройЭксперт НЧ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа кроме проведения химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару кроме сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.1. Измерения деформаций оснований зданий и сооружений 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля кроме адгезии 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича |
| 36. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМО-ИНЖИНИРИНГ" ООО "ТЕРМО-ИНЖИНИРИНГ" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Метод испытания:измерения твердости переносным твердомером ТЭМП-4 Методика И-ИТ-ТИ-002, утверждена 04.10.2022 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 37. Обшество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕГАЗКОНТРОЛЬ" ООО "НГК" | 3. Методы измерения твердости 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу только по Либу 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Ультразвуковой метод измерения твердости "Методика измерения твердости ультразвуковым методом", утв. 17.01.2022 г. 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 38. Общество с ограниченной ответственностью "Санитарно-промышленный испытательно-лабораторный центр" ООО "СПИЛЦ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.3. Прочности на сжатие 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.6.21. Полевое определение температуры 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.13. Определение влажности строительных материалов: 9.11.13.1. диэлькометрическим методом 9.11.29. Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии |
| 39. Публичное акционерное общество "Т Плюс" Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах кроме испытаний при пониженной температуре 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов Руководство по эксплуатации портативного анализатора SpiAps Z series.50-200-200C-200C+ к портативному спектрометру лазерному искровому эмиссионному SpiAps Lazer-Z серия, комплектация Z 200C+ |
| 40. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "ВГТУ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.3.4. Определение тепловыделения 9.3.5. Определение водоотделения 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема 9.3.7. Определение предела прочности, конца схватывания, водостойкости, расширения добавок минеральных для цемента, определение ложного схватывания 9.3.8. Химический анализ цементов и материалов цементного производства и определение содержания минеральных добавок 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.5.2. Химический анализ щебня и гравия из плотных горных пород и отходов промышленного производства 9.5.3. Оценка пригодности пород, слагающих месторождения песчано-гравийных материалов, в качестве сырья для производства песка, гравия и щебня при геологической разведке |
| 41. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук ИГД СО РАН | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости, в т.ч. методами: одноплоскостного среза одноосного сжатия трехосного сжатия компрессионного сжатия суффозионного сжатия набухания и усадки для мерзлых грунтов: шариковым штампом среза по поверхности смерзания одноосного сжатия компрессионного сжатия оттаивающих грунтов - методом среза трехосного сжатия 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1 Определение фтористого кальция, двуокиси кремния, железа, серы, фосфора, влаги, гранулометрического состава в металлургических плавикошпатовых концентратах. ГОСТ 29220-91 ГОСТ 14180-80 ГОСТ 7619.0-81 ГОСТ 7619.1-74 ГОСТ 7619.3-81 ГОСТ 7619.4-81 ГОСТ 7619.6-81 ГОСТ 7619.7-81 ГОСТ 7619.9-81 ГОСТ 19724-74 9.13.2 Определение деформационных характеристик горных пород при одноосном сжатии. ГОСТ 28985-91 9.13.3 Определение прочности горных пород в условиях прямого сдвига при постоянном нормальном усилии. ASTM D 5607-02 9.13.4 Определение прочности на сжатие и показателей упругости ненарушенных образцов горных пород в условиях вариации напряжения и температуры. ASTM D 7012 - 04 9.13.5 Определение прочности при растяжении раскалыванием ненарушенных образцов горных пород. ASTM D 3967 - 95a 9.13.6 Лабораторное определение скоростей упругих колебаний (инициированных ударным импульсом) и соответствующих упругих констант в горных породах. ASTM D 2845 - 00 9.13.7 Горные породы 9.13.7.1 Определение коэффициента крепости по Протодьяконову. ГОСТ 21153.1-75 9.13.7.2 Определение предела прочности при одноосном сжатии. ГОСТ 21153.2-84 9.13.7.3 Определение предела прочности при одноосном растяжении. ГОСТ 21153.3-85 9.13.7.4 Определение предела прочности при срезе со сжатием. ГОСТ 21153.5-88 9.13.7.5 Определение скорости распространения упругих волн в образцах пород. ГОСТ 21153.7-75 9.13.7.6 Определение предела прочности при объёмном сжатии. ГОСТ 21153.8-88 9.13.7.7 Определение коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением. ГОСТ 26450.1-85 9.13.8 Определения равновесной сорбционной влажности строительных материалов. ГОСТ 24816-2014 9.13.9 Электронно-микроскопические исследования Инструкция по эксплуатации оборудования |
| 42. Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОМОДЕЛИНГ ЛАБ" ООО "ПЕТРОМОДЕЛИНГ ЛАБ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.32 Методы отбора проб подземных вод, лабораторного определения влажности и степени засоленности включая определение степени засоленности грунтов для целей инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий (определение массовой доли легкорастворимых и среднерастворимых солей) |
| 43. Общество с ограниченной ответственностью "ПОВОЛЖЬЕТЕХКОНТРОЛЬ" ООО "ПОВОЛЖЬЕТЕХКОНТРОЛЬ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.1.11 Паяные соединения металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |
| 44. Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1 Испытание на статический изгиб ASTM A370, ISO 15614-1, ISO 5173 8.2 Испытание на растяжение ASTM A370, ISO 4136, ISO 6892-1, ГОСТ ISO 898-1-2014, ISO 898-1, ГОСТ ISO 898-2-2015, ISO 898-2, ASTM E8/E8M, ASTM E21 8.3 Испытание на ударный изгиб ASTM A370, ISO 148-1, EN875, ГОСТ Р ИСО 148-1-2013, ASTM E23 8.4 Методы измерения твердости ASTM E10, ASTM E18, ISO 6507-1 8.5 Металлографические исследования ISO 17639, ASTM E112, ASTM E45, ASTM E381, ASTM E407, ГОСТ 801-78, ГОСТ 19265-73, РТМ 3-1089-77 8.6 Рентгенофлюоресцентный анализ ASTM E2465 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.2 Определение прочности 9.11.32.3 Определение твердости 9.11.32.4 Определение эластичности при изгибе 9.11.32.5 Определение времени и степени высыхания 9.11.32.6 Определение условной вязкости 9.11.32.7 Определение блеска 9.11.32.8 Определение укрывистости 9.11.32.10 Определение массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.11.32.13 Определение кислотного числа 9.11.32.15 Определение плотности 9.11.32.18 Определение степени разрушения покрытий |
| 45. Акционерное общество "Группа "Илим" Филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 7. Методы определения содержания элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 46. Акционерное общество "Строительно-монтажное управление 53" АО "СМУ-53" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |
| 47. Общество с ограниченной ответственностью "КонтрольМонтажСервис" ООО "КМС" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба |
| 48. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦНЕФТЕГАЗСТРОЙ" ООО "СПЕЦНЕФТЕГАЗСТРОЙ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 49. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" СибГИУ | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.3. Прочности на сжатие 3. Методы измерения твердости 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерения твердости в шкалах Бринелля, Роквелла, методом ультразвукового импеданса Руководство по эксплуатации измерителя твердости ультразвукового УЗИТ-3 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 50. Общество с ограниченной ответственностью "Завод промышленной арматуры" ООО "ЗПА" | 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии только испытания образцов в растворе серной кислоты и сернокислой меди в присутствии металлической меди. Метод АМУ (ГОСТ 6032-2017) 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений только металлографические методы определения неметаллических включений стали (ГОСТ 1778-70) |
| 51. Закрытое акционерное общество "Южтехмонтаж" ЗАО "Южтехмонтаж" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости с помощью преобразователя к универсальному твердомеру методом отскока (Leeb) в значения твердости по Роквеллу, Бринеллю, Виккерсу, Шору Инструкция по эксплуатации оборудования 3.10.2. Измерение твердости с помощью преобразователя к универсальному твердомеру методом ультразвукового контактного импеданса (UCI) в значения твердости по Роквеллу, Бринеллю, Виккерсу Инструкция по эксплуатации оборудования 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Испытание болтов, винтов и шпилек установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы ТУ завода изготовителя 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.4. Лабораторное определение характеристик набухания и усадки 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.5. Определение деформаций усадки и ползучести 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.12. Определение истираемости бетона (на круге и в барабане истирания) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.15. Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича 9.8.3. Определение прочности сцепления в каменной кладке 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.11 Определение толщины покрытия |
| 52. Общество с ограниченной ответственносью "НК ПЛЮС" ООО "НК ПЛЮС" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация